Zn.spr.: S.270.3.2024 	Jeleśnia, dnia 27.04.2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych w budynkach zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w szczególności Ustawą Prawo budowlane w tym 
w szczególności art. 62 ust.1 pkt 1 i 2 zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia.

Realizacja zobowiązania spoczywającego na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego wynikająca z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Zakres przedmiotowych prac:

- przegląd 5-letni obiektów budowlanych polegający na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia wraz z uwzględnieniem warunków wykonania przeglądu rocznego.

- przegląd 5-letni instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

- Wymagania dotyczące wykonania przeglądów:

- Przeglądy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności ustawą Prawo Budowlane, art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2

- Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić protokół z okresowej kontroli dla każdego obiektu oddzielnie na wzorze druków obowiązujących w LP (Załącznik nr 5 i 6). Każdy protokół okresowej kontroli powinien zawierać również wnioski pokontrolne co do wykonania niezbędnych prac remontowych 
i utrzymaniowych, a także określenie stanu obiektu.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej oraz 
w wersji elektronicznej na nośniku CD w jednym egzemplarzu, w formacie: PDF, DOC (Word).

- Wykonawca wykona przeglądy obiektów zgodnie z Wykazem (załącznik nr 3). Poprzez wykonanie przeglądów rozumie się wykonanie na gruncie czynności przeglądowych obiektów w obecności osób odpowiedzialnych wskazanych przez Zamawiającego, ostatecznym przekazaniem dokumentacji bez wad i zastrzeżeń po przeprowadzeniu procedury sprawdzenia przez Zamawiającego opisanej poniżej.

- Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku, powinna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli oraz 
z protokołami robót remontowych wykonanych w danym budynku w okresie od poprzedniej kontroli.

- Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia będzie podpisany Protokół odbioru końcowego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wcześniejszego sprawdzenia prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia przed jego odbiorem. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje na podstawie Protokołu przekazania. Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanej dokumentacji w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej przekazania przez Wykonawcę i powiadomi Wykonawcę, czy wykonany przedmiot zamówienia przyjmuje, czy też uzależnia jego przyjęcie od wprowadzenia zmian.

- Wykonawca dokona zmian, o których mowa powyżej, w uzgodnionym przez przedstawicieli Stron terminie (nie dłuższym niż 5 dni roboczych) i ponownie przekaże Zamawiającemu dokumentację.

- Niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty przekazania powiadomienia o przyjęciu przedmiotu zamówienia, Strony sporządzą 
w 2 jednobrzmiących egzemplarzach Protokół odbioru w formie pisemnej.

- Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

- Podpisany z wynikiem pozytywnym Protokół odbioru za wykonane przeglądy będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać określenie:

- stanu technicznego elementów budynków objętych kontrolą (zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych, elementów ścian zewnętrznych, balustrad, loggi, balkonów i tarasów, urządzeń zamocowanych  do ścian i dachu budynku, elementów odwodnienia oraz obróbek blacharskich, pokrycia dachowego, konstrukcji dachowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z obiektu, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku, instalacji wentylacji mechanicznej)

- stanu technicznego pozostałych obiektów budowlanych objętych kontrolą;

- rozmiarów zużycia lub uszkodzenia kontrolowanych elementów;

- stanu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu;

- zakres robót remontowych i kolejności ich wykonania, wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztów w formie kosztorysu uproszczonego;

- ocenę ogólnego stanu technicznego budynków i obiektów;

- instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

- zakresu niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji 
w protokołach z poprzednich kontroli okresowych,

- Do przedmiotowych protokołów należy dołączyć dokumentację fotograficzną wykonaną w toku kontroli.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania ww. przeglądów.

- Termin realizacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądów w terminie do 16.09.2024r.

- Wymagania dotyczące uprawnień i doświadczenia osób, które będą wykonywały przedmiot zamówienia.

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają stosowne uprawnienia bądź dysponują osobami, które posiadają stosowne i aktualne uprawnienia, w szczególności:

- zgodnie z Ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 4-5 kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4–6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

- kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych 
i gazowych, o których mowa w Ustawie Prawo budowlane art. 62 ust. 1 pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające aktualne kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

- Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie załączenie do oferty kopii stosownych aktualnych uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Termin płatności.

- Płatność będzie dokonana po bezusterkowym odbiorze dokumentacji  
z wykonanych przeglądów technicznych, zgodnie z wymaganiami, o którym mowa w pkt. 1;

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej 
i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej wystawienia.

- Informacje dodatkowe:

Przeglądy należy wykonać na wzornikach druków obowiązujących i stosowanych 
w Lasach Państwowych (załączniki nr 5, 6 do zapytania ofertowego oraz druk 12,13 ).